2021年第2季度安全评价项目信息表

项目编号：

| 项目名称 | 巨野县柳林加油站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目简介 | 加油站占地面积793m2，建筑面积约456m2。该站于2018年1月进行双层罐改造。该站设20m³的汽油罐2只，25m³柴油罐1只，均埋地敷设，油罐总容量52.5m3（柴油折半计）。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）第3.0.9条之规定，该站油罐总容积满足V≤90m3，为三级加油站设置。加油站设电脑控制的双枪0#、95#加油机1台，双枪0#、92#加油机1台，双枪92#、95#加油机1台。 |  |  |  |
| 评价人员 |  | 姓 名 |  | 备注 |
| 项目负责人 |  | 刘朝阳 |  |  |
| 项目组成员 |  | 崔强 |  |  |
|  |  | 王静 |  |  |
|  |  | 刘彩霞 |  |  |
|  |  | 刘卫国 |  |  |
|  |  | 刘振忠 |  |  |
| 报告编制人 |  | 刘朝阳 |  |  |
| 报告审核人 |  | 吕德峰 |  |  |
| 过程控制负责人 |  | 刘云红 |  |  |
| 技术负责人 |  | 王敏 |  |  |
| 技术专家 或有关技术人员 |  |  |  |  |
| 到现场开展安全评价工作情况 |  | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
|  |  | 4.13 | 刘朝阳 刘彩霞 | 初访 |
|  |  | 4.15 | 刘朝阳 崔强 | 现场考察 |
|  |  | 4.17 | 刘朝阳 刘卫国 | 现场检查 |
|  |  | 4.19 | 刘朝阳 王静 | 现场核查 |
| 安全评价报告提交时间：2021.4.19 |  |  |  |  |
| 有必要公开的其它内容： |  |  |  |  |

巨野县柳林加油站现场照片

2021年第2季度安全评价项目信息表

项目编号：

| 项目名称 | 巨野县董官屯镇自备加油站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目简介 | 加油站占地面积646m2，建筑面积约1024m2。该站于2017年9月进行双层罐改造。该站设20m³的汽油罐1只，20m³柴油罐1只，均埋地敷设，油罐总容量30m3（柴油折半计）。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）第3.0.9条之规定，该站油罐总容积满足V≤90m3，为三级加油站设置。加油站设电脑控制的单枪92#汽油加油机2台，单枪0#柴油加油机2台。 |  |  |  |
| 评价人员 |  | 姓 名 |  | 备注 |
| 项目负责人 |  | 刘朝阳 |  |  |
| 项目组成员 |  | 崔强 |  |  |
|  |  | 王静 |  |  |
|  |  | 刘彩霞 |  |  |
|  |  | 刘卫国 |  |  |
|  |  | 刘振忠 |  |  |
| 报告编制人 |  | 刘朝阳 |  |  |
| 报告审核人 |  | 吕德峰 |  |  |
| 过程控制负责人 |  | 刘云红 |  |  |
| 技术负责人 |  | 王敏 |  |  |
| 技术专家 或有关技术人员 |  |  |  |  |
| 到现场开展安全评价工作情况 |  | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
|  |  | 4.13 | 刘朝阳 刘彩霞 | 初访 |
|  |  | 4.15 | 刘朝阳 崔强 | 现场考察 |
|  |  | 4.17 | 刘朝阳 刘卫国 | 现场检查 |
|  |  | 4.20 | 刘朝阳 王静 | 现场核查 |
| 安全评价报告提交时间：2021.4.23 |  |  |  |  |
| 有必要公开的其它内容： |  |  |  |  |

巨野县董官屯镇自备加油站现场照片

2021年第2季度安全评价项目信息表

项目编号：

| 项目名称 | 菏泽市牡丹区加驰石油有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目简介 | 加油站占地面积2093.33m2，建筑面积约754m2。该站于2018年06月29日取得危险化学品经营许可证。该站设92#汽油罐1台，单罐公称容积为50m³；95#汽油罐1台，单罐公称容积为50m³；埋地0#柴油罐2台，单罐公称容积为50m³，均埋地敷设，油罐总容量150m3（柴油折半计）。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）第3.0.9条之规定，该站油罐总容积满足V≤150m3，为二级加油站。加油站设电脑控制的92#汽油双枪加油机1台，0#/柴油双枪加油机2台，95#汽油、0#柴油双枪加油机1台。 |  |  |  |
| 评价人员 |  | 姓 名 |  | 备注 |
| 项目负责人 |  | 刘朝阳 |  |  |
| 项目组成员 |  | 崔强 |  |  |
|  |  | 王静 |  |  |
|  |  | 刘彩霞 |  |  |
|  |  | 刘卫国 |  |  |
|  |  | 刘振忠 |  |  |
| 报告编制人 |  | 刘朝阳 |  |  |
| 报告审核人 |  | 刘振忠 |  |  |
| 过程控制负责人 |  | 刘云红 |  |  |
| 技术负责人 |  | 王敏 |  |  |
| 技术专家 或有关技术人员 |  |  |  |  |
| 到现场开展安全评价工作情况 |  | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
|  |  | 5.12 | 刘朝阳 刘彩霞 | 初访 |
|  |  | 5.15 | 刘朝阳 崔强 | 现场考察 |
|  |  | 5.17 | 刘朝阳 刘卫国 | 现场检查 |
|  |  | 5.23 | 刘朝阳 王静 | 现场核查 |
| 安全评价报告提交时间：2021.6.16 |  |  |  |  |
| 有必要公开的其它内容： |  |  |  |  |

菏泽市牡丹区加驰石油有限公司现场照片

2021年第2季度安全评价项目信息表

项目编号：

| 项目名称 | 单县方正加油站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目简介 | 加油站占地面积609m2，建筑面积约566.6m2。该站于2018年06月26日取得危险化学品经营许可证。该站设92#汽油罐1台，单罐公称容积为30m³；95#汽油罐1台，单罐公称容积为30m³；埋地0#柴油罐1台，单罐公称容积为30m³，均埋地敷设，油罐总容量75m3（柴油折半计）。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）第3.0.9条之规定，该站油罐总容积满足V≤90m3，为三级加油站。加油站设电脑控制的加油机4台，均为自吸式加油机，型号均为正星CSJ1110F，4台加油机各配置一把加油枪。 |  |  |  |
| 评价人员 |  | 姓 名 |  | 备注 |
| 项目负责人 |  | 刘朝阳 |  |  |
| 项目组成员 |  | 崔强 |  |  |
|  |  | 王静 |  |  |
|  |  | 刘彩霞 |  |  |
|  |  | 刘振忠 |  |  |
| 报告编制人 |  | 刘朝阳 |  |  |
| 报告审核人 |  | 刘卫国 |  |  |
| 过程控制负责人 |  | 刘云红 |  |  |
| 技术负责人 |  | 王敏 |  |  |
| 技术专家 或有关技术人员 |  |  |  |  |
| 到现场开展安全评价工作情况 |  | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
|  |  | 5.13 | 刘朝阳 崔强 | 初访 |
|  |  | 5.16 | 刘朝阳 刘振忠 | 现场考察 |
|  |  | 6.17 | 刘朝阳 王静 | 现场检查 |
|  |  | 6.20 | 刘朝阳 刘彩霞 | 现场核查 |
| 安全评价报告提交时间：2021.6.24 |  |  |  |  |
| 有必要公开的其它内容： |  |  |  |  |

单县方正加油站现场照片

2021年第2季度安全评价项目信息表

项目编号：

| 项目名称 | 菏泽人和化工有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目简介 | 公司占地面积10000m2，建筑面积约3200m2。该公司于2018年07月10日取得危险化学品经营许可证。该公司目前涉及5种化工原料，分别为甲醇、二甲苯、N,N-二甲基甲酰胺、乙酸乙酯、环已酮。由槽车自带输送泵将原料输入储罐，本项目罐区内设置6个100m³卧式储罐，5个储罐常用，1个备用，采用地上式卧罐储存。该公司不涉及生产装置。 |  |  |  |
| 评价人员 |  | 姓 名 |  | 备注 |
| 项目负责人 |  | 崔强 |  |  |
| 项目组成员 |  | 刘卫国 |  |  |
|  |  | 王静 |  |  |
|  |  | 刘彩霞 |  |  |
|  |  | 刘振忠 |  |  |
| 报告编制人 |  | 崔强 |  |  |
| 报告审核人 |  | 王静 |  |  |
| 过程控制负责人 |  | 刘云红 |  |  |
| 技术负责人 |  | 王敏 |  |  |
| 技术专家 或有关技术人员 |  |  |  |  |
| 到现场开展安全评价工作情况 |  | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
|  |  | 4.3 | 崔强 刘彩霞 | 初访 |
|  |  | 4.7 | 崔强 刘振忠 | 现场考察 |
|  |  | 4.15 | 崔强 王静 | 现场检查 |
|  |  | 4.24 | 崔强 刘卫国 | 现场核查 |
| 安全评价报告提交时间：2021.6.26 |  |  |  |  |
| 有必要公开的其它内容： |  |  |  |  |

菏泽人和化工有限公司现场照片