2021年第2季度安全评价项目信息表

项目编号：

| 项目名称 | 菏泽人和化工有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目简介 | 公司占地面积10000m2，建筑面积约3200m2。该公司于2018年07月10日取得危险化学品经营许可证。该公司目前涉及5种化工原料，分别为甲醇、二甲苯、N,N-二甲基甲酰胺、乙酸乙酯、环已酮。由槽车自带输送泵将原料输入储罐，本项目罐区内设置6个100m³卧式储罐，5个储罐常用，1个备用，采用地上式卧罐储存。该公司不涉及生产装置。 |  |  |  |
| 评价人员 |  | 姓 名 |  | 备注 |
| 项目负责人 |  | 崔强 |  |  |
| 项目组成员 |  | 刘卫国 |  |  |
|  |  | 王静 |  |  |
|  |  | 王江美 |  |  |
|  |  | 刘振忠 |  |  |
| 报告编制人 |  | 崔强 |  |  |
| 报告审核人 |  | 王静 |  |  |
| 过程控制负责人 |  | 刘云红 |  |  |
| 技术负责人 |  | 刘彩霞 |  |  |
| 技术专家 或有关技术人员 |  |  |  |  |
| 到现场开展安全评价工作情况 |  | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
|  |  | 4.3 | 崔强 王江美 | 初访 |
|  |  | 4.7 | 崔强 刘振忠 | 现场考察 |
|  |  | 4.15 | 崔强 王静 | 现场检查 |
|  |  | 4.24 | 崔强 刘卫国 | 现场核查 |
| 安全评价报告提交时间：2021.6.26 |  |  |  |  |
| 有必要公开的其它内容： |  |  |  |  |

2021年度安全评价机构事故隐患排查统计分析报表

单位：菏泽人和化工有限公司

行业：危险化学品储存

| 数量 隐患分类 | 一般事故隐患数量（项） | 重大事故隐患数量（项） | 整改措施建议数量（条） |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全管理 |  |  |  |
| 厂区作业环境 |  |  |  |
| 总图布置 |  |  |  |
| 工艺技术 |  |  |  |
| 设备 |  |  |  |
| 仪表自控 |  |  |  |
| 电气 |  |  |  |
| 公用工程系统 |  |  |  |
| 生产辅助系统 |  |  |  |
| 建（构）筑物 |  |  |  |
| 消防（气放）设施 | 1 |  | 1 |
| 职业卫生 |  |  |  |
| 安全防护设施 | 2 |  | 2 |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 | 3 |  | 3 |
| 存在问题 | - 1.现场安全警示标志老化。 - 2.室外消火栓箱内未配置消防水带、消防水枪、消防扳手。 - 3.分装泵区未设置防毒防喷溅器材。 |  |  |
| 对隐患产生的原因进行深入的分析 | （可另附页） |  |  |
| 对本行业安全生产工作的建议 | （可另附页） |  |  |
| 典型案例说明与分析（没有相关情况的可不填） | （可另附页） |  |  |

菏泽人和化工有限公司现场照片