2021年安全评价项目信息表

项目编号：

| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司上游加油站经营危险化学品项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目简介 | 中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司上游加油站主要经营汽油、柴油，是成品油批发零售经营的加油站(以下均称加油站)。该加油站现有职工3人，其中站长1人，安全管理员1人，站长及安全管理员均参加了安全培训，并取得安全合格证书。 该加油站场地面积为1750平方米。该站现共设埋地储油罐3只，均埋地敷设，其中20m3汽油罐2只，20m3柴油罐1只，油罐总容量50m3（柴油折半）。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）第3.0.9条之规定，满足V≤90m3，该站为三级加油站设置。该加油站现有电脑控制的加油机3台，其中双枪单油品汽油加油机2台，双枪单油品柴油加油机1台。风险小“安全距离符合标准要求，与八大场所的距离符合要求” |  |  |  |
| 评价人员 |  | 姓 名 |  | 备注 |
| 项目负责人 |  | 崔 强 |  |  |
| 项目组成员 |  | 刘卫国 |  |  |
|  |  | 刘振忠 |  |  |
|  |  | 王江美 |  |  |
|  |  | 王 静 |  |  |
| 报告编制人 |  | 崔强 |  |  |
| 报告审核人 |  | 吕德峰 |  |  |
| 过程控制负责人 |  | 刘云红 |  |  |
| 技术负责人 |  | 刘彩霞 |  |  |
| 技术专家 或有关技术人员 |  |  |  |  |
| 到现场开展安全评价工作情况 |  | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
|  |  | 2021.8.3 | 崔强 王静 | 初访 |
|  |  | 2021.9.1 | 崔强 王静 | 现场考察 |
|  |  | 2021.9.2 | 崔强 王静 | 现场检查 |
| 安全评价报告提交时间：2021.9.3 |  |  |  |  |
| 有必要公开的其它内容： |  |  |  |  |