安全评价项目信息表

项目编号：

| 项目名称 | 曹县桃源镇加油站经营危险化学品 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目简介 | 该加油站现有站房、办公室、罩棚、储罐区等建构筑物，站房为单层砖混结构建筑；罩棚采用钢网架架构，耐火极限为0.25h，罩棚呈矩形，由4根立柱支撑，罩棚净空高度6.6m，每根立柱旁设置一座加油岛，在南侧两个立柱之间设置一座加油岛，共5座加油岛，每座加油岛上设置1座加油机，5台加油机双排布置在罩棚下，北排为2个92#单枪加油机，南排中间为95#双枪加油机，两侧为0#柴油双枪加油机。储罐区有卧式埋地双层油罐4座，20m³92#汽油罐1座，20m³95#汽油罐1座，30m³0#柴油罐2座，加油站油罐总容积为100m³。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条，加油站的等级划分时柴油罐容积折半计算，折算后，本加油站总容积为70m³，为三级加油站。 |  |  |  |
| 评价人员 |  | 姓 名 |  | 备注 |
| 项目负责人 |  | 崔强 |  |  |
| 项目组成员 |  | 刘卫国 |  |  |
|  |  | 刘振忠 |  |  |
|  |  | 赵云峰 |  |  |
|  |  | 郝大平 |  |  |
| 报告编制人 |  | 崔强 |  |  |
| 报告审核人 |  | 岳强 |  |  |
| 过程控制负责人 |  | 刘云红 |  |  |
| 技术负责人 |  | 赵云峰 |  |  |
| 技术专家 或有关技术人员 |  |  |  |  |
| 到现场开展安全评价工作情况 |  | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
|  |  | 2023.2.23 | 刘振忠 崔强 | 初访 |
|  |  | 2023.4.7 | 刘振忠 崔强 | 现场考察 |
|  |  | 2023.4.14 | 刘振忠 崔强 | 现场检查 |
|  |  | 2023.4.17 | 刘振忠 崔强 | 现场核查 |
| 安全评价报告提交时间：2023.6.30 |  |  |  |  |
| 有必要公开的其它内容： |  |  |  |  |

曹县桃源镇加油站现场照片