安全评价报告公开信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南昌富昌石油燃气有限公司高新加油站安全现状评价报告 | | |
| 完成时间 | 2025年3月 | | |
| 评价人员 | | | |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 徐顺星 | S011041000110192002229 | 018803 |
| 项目组成员 | 乔贯德 | 1700000000300087 | 030797 |
| 舒斌 | 0800000000205889 | 013031 |
| 赵云峰 | S011037000110191000735 | 030095 |
| 张晋慧 | 1100000000302946 | 020045 |
| 技术专家 | / | | |
| 现场勘察人员及时间 | 徐顺星、乔贯德 2025.02.27 | | |
| 现场核查的人员和时间 | 徐顺星、乔贯德 2025.03.01 | | |
| 项目简介 | 南昌富昌石油燃气有限公司高新加油站（以下简称“该加油站”）位于江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街801号。企业类型为个人独资企业，企业负责人为王林，统一社会信用代码为91360106MA7C57R76T，经营范围：许可项目：成品油零售，小食杂，烟草制品零售，出版物零售，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：润滑油销售，社会经济咨询服务，专用化学产品销售（不含危险化学品），食品销售（仅销售预包装食品），日用百货销售，食用农产品零售，保健食品（预包装）销售，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售，洗车服务，玩具销售，化妆品零售，家用电器销售，办公用品销售，体育用品及器材零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。  南昌富昌石油燃气有限公司高新加油站，营业执照信息：成立日期：2021年11月18日；发证机关：南昌市市场监督管理局；住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街801号（营业执照变更后）。  该站成品油零售经营批准证书有效期：2024年08月26日至2029年08月25日；发证机关：南昌市商务局。  于2022年03月29日取得了南昌高新技术产业开发区管理委员会应急管理局颁发的危险化学品经营许可证，编号：洪高新安经(甲)字(2022)000002，有效期至2025年03月28日；上一轮经营期间内未发生安全生产事故。  该加油站现有5台加油机（1台双枪加油机和4台四枪加油机）和5台SF双层油罐，其中30m30#柴油罐1台、30m392#汽油罐1台，10m392#汽油罐1台，10m395#汽油罐2台，油罐总容积90m3，折合油罐总容积75m’(柴油罐折半计算)，属于三级加油站。油罐均为SF双层油罐，汽油设置卸油及加油油气回收系统，输油管道采用双层复合材料。设有油罐泄漏检测报警仪、高低液位报警仪、管道泄漏检测报警仪，油罐卸车点附近设置固定式防静电接地夹，油罐采用直埋方式，并设抗浮基础，加油机采用4台4枪加油机，1台双枪加油机，共18枪。该加油站涉及的危化品为柴油和汽油，不涉及重点监管的危险化工工艺，汽油属于重点监管的危险化学品，不构成重大危险源。 | | |
| 工艺流程 | 工艺流程简图 | | |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 | | |



