安全评价报告公开信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南昌市燃气集团有限公司云湾加油站安全现状评价报告 | | |
| 完成时间 | 2025年04月 | | |
| 评价人员 | | | |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 徐顺星 | S011041000110192002229 | 018803 |
| 项目组成员 | 乔贯德 | 1700000000300087 | 030797 |
| 舒斌 | 0800000000205889 | 013031 |
| 赵云峰 | S011037000110191000735 | 030095 |
| 张晋慧 | 1100000000302946 | 020045 |
| 技术专家 | / | | |
| 现场勘察人员及时间 | 徐顺星、乔贯德 2025.05.05 | | |
| 现场核查的人员和时间 | 徐顺星、乔贯德 2025.05.07 | | |
| 项目简介 | 南昌市燃气集团有限公司南昌云湾加油站（以下简称“该加油站”）于2022年07月27日成立，企业类型为台、港、澳投资企业分公司，负责人为何红喜，统一社会信用代码为91360100MABWL8Q08T，位于江西省南昌市红谷滩区梅岭大道（原兴湾大道，以下统称为梅岭大道）江西警察学院对面，经营范围为许可项目：成品油零售，小食杂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，个人卫生用品销售，针纺织品销售，日用杂品销售，汽车装饰用品销售，日用百货销售，化妆品零售，劳动保护用品销售，食用农产品零售，鲜肉零售，新鲜水果零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该加油站主营的危险化学品为汽油和柴油。  该加油站于2025年04月09日进行变更，取得了南昌市商务局出具的成品油零售经营批准证书，编号：油零售证书第洪商0075号，有效期至2028年01月17日；于2025年03月24日进行变更，取得了南昌市应急管理局出具的危险化学品经营许可证，编号：赣洪应急经（甲）[2025]00057，有效期至2025年07月14日。  该加油站原为加油加气二级合建站，现LNG储罐、LNG管道、LNG加气机、CNG储气井等相关设备设施已停用，系统已清洗置换完毕；CNG管道及CNG加气机已拆除。该加油站主要经营92#、95#和0#柴油，共设有4台S/F双层承重油罐，其中1台30m³的92#汽油储罐、1台30m³的95#汽油储罐、2台30m³的0#柴油储罐，加油站总容积为120m³，折算容积为90m³（柴油折半）；设有6台4枪加油机，汽油卸油、加油设置了油气回收系统。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中对加油站等级的划分，该加油站为三级加油站。该站在站区西侧出口旁预留有洗车机位置。  根据《国民经济行业分类》GB/T4754-2017（2019修改版），该加油站行业分类代码和类别：[F5265]机动车燃油零售。根据《产业结构调整指导目录》（2024年修改本），该加油站属于允许类项目，不属于限制、淘汰类；所采用的工艺、设备和产品均不在国家经贸委公布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一、二、三批）》范围内。 | | |
| 工艺流程 | 工艺流程简图 | | |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 | | |



