
安全评价项目信息表
项目编号：
	项目名称
	肥城金火焰工业燃气有限公司经营危险化学品

	项目简介
	肥城金火焰工业燃气有限公司位于肥城市湖屯镇，于2004年06月07日建成投产，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。该公司占地面积7200m2，注册资本1000万元，法定代表人闫庆华，现有从业人员9人，车间充装为白班8小时工作制，主要从事氧[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、丙烷(限于工业生产原料等非燃料用途)、混合气的充装储存及氮[压缩的或液化的]、氢、丙烯、一氧化碳、乙炔、氦[压缩的或液化的]、正丁烷、异丁烷、天然气(城镇燃气除外、限于工业生产原料等非燃料用途)、液化石油气(限于工业生产原料等非燃料用途)、甲醇、乙醇的经营、销售。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	辛 磊
	

	项目组成员
	刘卫国
	

	
	王静
	

	
	马琳琳
	

	
	赵燕
	

	
	赵云峰
	

	报告编制人
	辛 磊
	

	报告审核人
	崔强
	

	过程控制负责人
	刘云红
	

	技术负责人
	孙 虎
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	2025.10.15
	赵燕   辛磊
	初访

	
	2025.11.11
	赵燕    辛磊
	现场考察

	
	2025.11.12
	赵燕    辛磊
	现场检查

	
	2025.12.10
	赵燕   辛磊
	现场核查

	安全评价报告提交时间：2025.12.30

	有必要公开的其它内容：


[image: image1.png]



现场照片

[image: image2.png]I

L X 16Tl 495 R 28
g A

2= = W o om’ o

ETHLIG S 0 A T AT L2 )
TS AvI o> o2





[image: image3.png]ENGARTUN

iz p
i

= _
RH | o | 1so0000o00z00791 wh 021594 /Z‘
LT

JURE | 0800000000203440 | ALTHUM 009370 | =
Ve
8 1800000000300838 L 034276 7 %
REE:S

z 1800000000200729 RITZ 032907
an | 2 [NV
[ 1300000000200849 23 021592 %ﬁ
Bz | 1600000000200809 | Bzt 030095 %}{ %
i i 1800000000200794 £ 021594
AHA ¢ = j— /i
" | s | 1ro0000000200717 | T T 01071 ‘
WHA 4 }Tg 7%

e | EEERET i

oz
#5] | KZE4 | 1800000000200682 | s 21118 —\
AHA q\y\
HA

& | 11000 002 e
AN 00000100211 | T 015722 }ﬁ_fi)

SRR EE A RARA T
ks R A0 4





第二章 企业概况
第一节 企业简介
肥城金火焰工业燃气有限公司位于肥城市湖屯镇，于2004年06月07日建成投产，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。该公司占地面积7200m2，注册资本1000万元，法定代表人闫庆华，现有从业人员9人，车间充装为白班8小时工作制，主要从事氧[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、丙烷(限于工业生产原料等非燃料用途)、混合气的充装储存及氮[压缩的或液化的]、氢、丙烯、一氧化碳、乙炔、氦[压缩的或液化的]、正丁烷、异丁烷、天然气(城镇燃气除外、限于工业生产原料等非燃料用途)、液化石油气(限于工业生产原料等非燃料用途)、甲醇、乙醇的经营、销售。所经营的危险化学品除氧[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的] 、丙烷(限于工业生产原料等非燃料用途)、混合气带储存外，其它均由生产厂家负责直接运送到使用单位，该单位均不储存。该企业依法换取了危险化学品经营许可证,编号鲁泰肥危化经[2023]043005号，有效期限：2023年4月9日至2026年4月8日。与上次评价内容对比，企业新增了混合气（氩气、二氧化碳）的充装，因此本次换证经营范围新增带有仓储设施的经营：混合气。

该公司建立有比较健全的安全管理制度、各级各类人员的安全生产责任制及各职能部门安全职责，配备了1名专职安全管理人员，考核合格，符合《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府第260号令、第303号令、311号、357号令修改）第十条的规定。
第四章  评价单元的划分与评价方法的选择
第一节 评价单元的划分结果
安全评价单元的划分原则是：根据评价目标和评价方法的需要，在项目危险、有害因素分析的基础上，结合生产工艺特征、生产设备设施平面布局，参考典型事故及其原因分析，将系统划分为各个相对独立、具有明显特征界限的评价单元。
根据上述原则，结合实际情况，将该企业现状评价划分为如下评价单元：
（1）法律法规的符合性单元；
（2）设备设施装置和工艺安全性单元；
（3）建（构）筑物及场地布置单元；
（4）公用及辅助工程配套性单元；
（5）周边环境适应性及应急救援有效性单元；
（6）人员管理和安全培训充分性
第二节 评价方法的选择
安全评价方法是对项目的危险性、危害性进行分析、评价的工具，可以分为定性评价和定量评价。

定性评价主要是依据法规、标准、规范以及历史统计资料，依靠评价人员、专业技术人员、专家的经验和判断能力，对生产系统的工艺、设备、设施、环境、人员和管理等方面的状况进行定性地分析。

定量评价主要是运用基于大量的实验结果和广泛的事故资料统计分析获得的指标和规律（数学模型），对生产系统的工艺、设备、设施、环境、人员和管理等方面的状况进行定量计算，安全评价的结果是一些定量的指标。按照安全评价给出的定量结果的类别不同，又分为概率风险评价法、伤害（或破坏）范围评价法和危险指数评价法。

根据该企业装置及其配套设施的工艺、设备、原料、产品的特性，按照科学、合理、适用的原则，对各个评价单元内危险有害因素导致事故发生的可能性和风险程度进行定性、定量评价，以确定事故可能发生的部位、频次、严重程度的等级和相关结果，为企业制定安全对策措施提供科学依据。为此，本次评价选择以下定性和定量评价方法：

1）安全检查表法

2）危险度评价法

3）预先危险分析法

4）事故后果模拟计算

各评价单元与选择的评价方法对应关系见表4.2-1：
表4.2-1 评价单元与评价方法对应表
	序号
	评价单元
	评价方法
	选用说明

	1
	法律法规的符合性单元
	安全检查表
	检查项目的选址、外部周边环境、特种设备、法定检验等是否符合规范要求

	2
	装置设备设施和工艺安全性单元
	安全检查表
	检查项目采用的工艺和设备是否安全可靠

	
	
	预先危险分析
	辨识主要装置设施中存在的危险有害因素，鉴别事故原因，确定事故后果等级，提出对策措施。

	
	
	危险度评价、事故后果模拟计算
	定性、定量分析主要装置设施的固有危险程度。

	3
	物料、产品安全性能单元
	安全检查表
	检查企业的物料、产品的性质、包装等是否符合规范要求

	4
	公用工程及辅助设施单元
	安全检查表
	检查项目的公用工程及辅助设施能否满足需要。

	
	
	预先危险分析
	辨识公用工程及辅助设施中存在的危险有害因素，鉴别事故原因，确定事故后果等级，提出对策措施。

	5
	周边环境适应性及应急救援单元
	安全检查表
	检查企业周边、总图布置、应急救援设备和设施等是否符合规范要求

	6
	人员管理和安全培训充分性
	安全检查表
	检查现有安全管理能否满足安全生产要求。


第六章  存在的问题及安全对策措施和建议
第一节 存在的主要问题及整改建议
安全评价过程中，通过现场检查和审阅有关资料，发现肥城金火焰工业燃气有限公司气体储存经营项目的设备设施、安全管理条件，与有关法规、规范和标准的要求存在差距之处，肥城金火焰工业燃气有限公司应该按照有关规定、规范和标准的要求对存在的问题进行整改。存在的问题、建议整改措施、隐患风险程度和隐患整改紧迫程度如表7.1-1。

表7.1-1 本次评价过程中提出的问题隐患及整改建议
	序号
	存在的主要问题或隐患
	依据
	隐患

级别
	整改建议措施

	1
	氩气充装间内气瓶无防倾倒措施
	GB50030-2013

第6.0.11条
	一般
	氩气充装间内气瓶应设置防倾倒措施

	2
	配电间内未设置应急灯
	GB 50016-2014（2018年版）
第10.3.3条
	一般
	配电间内应设置应急灯

	3
	微型消防站内无应急物品清单及巡检维护记录
	GB30077-2023

第9.1条
	一般
	微型消防站内应设置应急物品清单及巡检维护记录


一、隐患整改情况复查

根据整改建议企业对存在的问题进行了整改，通过现场复查，企业接受整改建议并进行了整改。整改落实及复查情况见下表。

表7.1-2 本次提出的整改建议的落实情况
	序号
	事故隐患
	整改情况
	整改情况
	结论

	1
	氩气充装间内气瓶无防倾倒措施
	氩气充装间内气瓶已设置防倾倒措施
	已整改
	符合

	2
	配电间内未设置应急灯
	配电间内已设置应急灯
	已整改
	符合

	3
	微型消防站内无应急物品清单及巡检维护记录
	微型消防站内已设置应急物品清单及巡检维护记录
	已整改
	符合


[image: image4.png]remmampunnentou
:l’:l:"lﬁl‘#k’k- . SRR, M. i/l..m. ;::”V’:ﬂ
wm‘mnm CupatE) . BN, FRON . MALRTE iy
W RO PRSI 8 IR
PRI R 1
t;m':zl::;!mmu ST, MFPRUTI, AL 1 fr 30w AR AT R, g
JEAEABHE, PR ICTEL 42 34, 68m. IR {74 EE 57 Bny 435
160. 78m.
8. AL % WYL P
A T A0 2 o 0 T A 7 42 A AR A
) e, A K e A B
A=A i

W CPAEARIEE 2 4wk APt 2 A e 1)
CUIRA LA 7 ey (furatty 2 UETEIY3 ) AR

ES i‘[’ifml‘l-lUEUI&%%%J’IWM"H[FHé}“J‘HM!M#ké WA F AT T
LI

mnﬂmfmmﬁmummwmumvmaﬁMIﬂmmmmm
R ook, s, iz, muw&mammwmufwnmﬂ
umlmmmﬁn¢eﬂ,%mw12ﬁ*mmvIZM&I(&&
m&f.wﬂ,%mm&z&mnﬁmgwﬁawvmm.ﬁm.M,
w.wumﬁmf&z%<,mmwz,%ﬁhwm%az'
EM%TM%E&HMM&.IZE
IR ey gy





