安全评价报告公开信息表
	项目名称
	西安鑫荣含元石油有限公司太华路加油站
安全现状评价

	完成时间
	[bookmark: _GoBack]2026.6

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	赵  艳
	1600000000201154
	021833

	项目组成员
	贾延伟
	1917000000103995
	01132660

	
	张志辉
	20211004615000001171
	152203
06682

	
	程冬红
	1500000000301714
	026812

	
	李  能
	1500000000301650 
	025782

	技术专家
	

	现场勘察人员及时间
	赵艳、张志辉 2026年5月25日

	现场核查的人员和时间
	赵艳、张志辉 2026年5月28日

	项目简介
	该加油站为适应周边市场用油需求，于2026年6月对经营油品进行了调整，同步对油罐及加油枪进行了改造：原来经营92#、95#汽油，现在经营92#、95#、0#柴油，将原有3#汽油罐改造为柴油罐，罐内原有一次油气回收管道采用盲板进行封堵，3#油罐通气管改造为柴油专用通气管，汽油通气管处设三通，增加防雨型阻火器和阻火型机械呼吸阀，同时将部分汽油加油枪（J01油机1#、8#枪，J03油机17#、24#枪）对应调整为柴油加油枪。改造完成后，该加油站设有4台八枪加油机，3个SF双层埋地卧式油罐，其中汽油罐2个，单罐容积均为30m3；柴油罐1个，单罐容积为30m3，总储存容积为75m3（柴油容积折半计入油罐总容积），1台三次油气回收设备。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条的规定，则该加油站等级不变，仍为三级加油站。。

	被评价单位信息反馈情况
	满意




评价人员现场照片（项目负责人、项目组成员厂区门口及主要设施前打卡照片）
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